福建省东南电化股份有限公司

全厂应急电源设备综合技术服务项目

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2024年2月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：技术规格书

附件三：参选文件格式

第一章  公开比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司应急电源设备综合技术服务项目进行国内公开比选。最高限价详见报价单。

一、比选内容：

(一)工程、货物或服务项目名称：应急电源设备综合技术服务项目。

(二)项目内容：

主要技术规格及数量：详见附件《技术规格书》。

工期、交货期或完工期： 二年

实施地点或交货地点：福清市江阴工业区

备注：参选人必须对项目的全部货物与服务进行参选，不得仅对项目中的部分货物或服务进行参选，否则其参选文件将被拒绝。

二、参选人资格要求：

1.投标方必须具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照。投标方具备有效的承装（修、试）电力设施许可证，其中许可类别和等级要求为承试五级及以上资质。
   2.投标方必须具有具备建设行政主管部门颁发的有效《施工企业安全生产许可证》。
   3.投标方具备至少2个与本项目同类业绩；
   4.投标方应通过ISO9001质量管理体系认证；通过ISO14001环境管理体系认证；通过GB/T28001职业健康安全管理体系认证或（OSHMS）职业安全健康管理体系认证。

5.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；未被列为失信被执行人（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）；

6.本项目不接受联合体参选，不允许分包。本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同)，并上报建设主管部门备案；

7.本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

三、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2024年 2月 21 日至 2月 28 日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至16:00，与我司指定联系人联系参选报名事宜，逾期不予受理。比选文件请自行在福建省东南电化公司官网下载。

四、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：

2024年2 月 28日下午16时00分。

五、本自主比选采用综合评估法的评选办法。

六、本公司将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会议。

联 系 人：柳女士 (商务)  电   话： 15980500061

陈  工(技 术)  电   话： 13809548799

纪检监察室   电   话： 0591-86552317

传    真： 0591-86552003

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号

邮    编： 350309

福建省东南电化股份有限公司

2024年 2月 21日

第二章   比选须知

一、比选内容

(一)项目名称：福建省东南电化股份有限公司应急电源设备综合技术服务项目。

(二)使用地点：福建省东南电化股份有限公司厂区。

(三) 比选内容及要求：详见附件参选报价单。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函、参选文件格式等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开选时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.投标方必须具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照。投标方具备有效的承装（修、试）电力设施许可证，其中许可类别和等级要求为承试五级及以上资质。
   2.投标方必须具有具备建设行政主管部门颁发的有效《施工企业安全生产许可证》。
   3.投标方具备至少2个与本项目同类业绩；
   4.投标方应通过ISO9001质量管理体系认证；通过ISO14001环境管理体系认证；通过GB/T28001职业健康安全管理体系认证或（OSHMS）职业安全健康管理体系认证。

5.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；未被列为失信被执行人（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）；

6.本项目不接受联合体参选，不允许分包。本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同)，并上报建设主管部门备案；

7.本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、参选保证金

1.参选人应按比选文件规定的金额和期限交纳参选保证金，参选保证金作为参选文件的组成部分。本项目无。

2.1保证金提交的方式：从参选人所在地企业基本账户(即开户许可证中的账户)以电汇或银行转账的形式，汇到比选人下列指定的保证金账户(如未从基本账户汇出则为无效保证金)：

收 款 人：福建省东南电化股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司福建省分行营业部

帐    号：35001002406052517017

2.2参选保证金必须在2023年  月  日下午16：00前到达比选人账户，并应在电汇或银行转账单上注明用途“XX项目参选保证金”，比选会现场不接受任何形式的参选保证金。同时参选人基本账户的开户许可证复印件应与参选文件一同递交比选人。

3.凡未按规定交纳参选保证金的参选，为无效参选。

4.如无质疑或投诉，未中选的参选人保证金，将在中选结果公布后30个工作日内不计利息原额退还。如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

5. 中选单位的参选保证金将自动转为合同履约保证金。履约保证金将在本项目服务期满且无异常情况(如工程竣工验收后、设备调试合格)后30个工作日内无息予以退还。

6.有下列情形之一的，比选保证金将被依法没收。

6.1中选后无正当理由放弃中选或不与比选人签订合同的；

6.2将中选项目转让给他人，或者在参选文件中未说明，且未经比选人同意，违反比选文件规定，将中选项目分包给他人的。

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：2024年 2  月 28  日下午16时00分(以比选人收到参选文件的时间为准)。

2.递交或邮寄参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼二楼供销部（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近三年业绩、财务及企业资信情况）、营业执照、资质证书等。

②有良好业绩的证明。其中包括本项目发布前三年相关的业绩证明（如合同）等，承包业绩的合同、营业业绩证明等，其他可以证明参选单位具有同类服务良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

④参选单位缴纳比选保证金的交款单据复印件或银行电子回单，基本账户的开户许可证复印件。（如有）

⑤提供参选报价表。

⑥以上①至④项内容合并密封并加盖公章；⑤项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

二、参选文件格式

参选文件格式详见附件三

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人授权代表在参选文件中需签字确认的文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评选规则

- 评选规则：

由比选人组建的评选委员会按以下规则执行：

（一）按照比选文件的评选程序、标准和方法对参选文件进行评审和比较；

（二）对参选文件中含义不明确的内容，要求参选人作出澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原参选文件的范围，并不得改变其实质性内容；

（三）在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。对报价明显低于其他参选人或者明显低于成本价的，要求参选人具体说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，作无效参选处理。参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效；

（四）对符合比选文件实质性要求，但在个别地方存在遗漏或者技术信息和数据不全等细微偏差的参选文件，要求该参选人在评选结束前予以补正；

（五）对评选过程中需要以表决方式决定的事项，实行一人一票，并经评选委员会成员过半数通过。

(六)替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

- 初步评审

(一)资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务有关资料，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

(二) 比选文件的符合性检查和响应性确定：

在详细评选之前，评选委员会将确定每一参选是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的参选是指参选符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了比选人的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

评选委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评选委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）未按规定提交参选保证金的（如有）；

（4）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（5）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者参选报价的，但比选文件要求提交备选参选的除外；

（6）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）参选人有串通参选、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（8）参选人所报参选总价高于最高限价的；

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；

（10）比选文件中有规定的其它否决参选条款。

三、详细评审：

1.评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

1.1评分首先进行技术、商务评审，得分≥60分方可进入报价部分评分，然后计算出各合格参选人的综合得分，并按各合格参选人的综合得分从高到低依次进行排序。若存在评标综合得分并列的参选人，则其中报价低的将被排序在前；若报价得分再相同的,则由评标委员会采用记名投票方式确定中选候选人,得票最多者优先。

1.2各部分权重分值分布如下：

商务技术部分权重40%

报价权重60%

注:①商务技术部分评分的最终得分为各个评委评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。②评委评分取小数点后1位数。

综合得分＝商务技术部分评分+报价部分评分

- 各部分（商务技术部分、报价部分）评分办法和标准如下

A.技术、商务评审（满分为100分）

| 权重 | 内容 | 标准 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 评审 73分 | 项目服务方案 | 30分 | 根据检修参选人方案的完整性、合理性、经济性、可行性、优劣性等方面对各投标人相对比较，由评委在0～30分之间评分完整性、合理性进行评分。 1.以18分为基准分，根据方案的亮点及缺点进行加减分。每项优(缺)点加(减)2分。 2.如本项目无法评判，则各参选人均得18分。 |
|  | 项目服务实施计划 | 12分 | 根据投标人为了本项目的实施拟定的计划安排是否满足招标文件的要求、是否具有完整性、科学性、先进性和可行性，以8分为基准分，根据亮点及缺点进行加减分。每项优(缺)点加(减)1分，满分12分。 2.如本项目无法评判，则各参选人均得10分。 |
|  | 拟投入的设备配置 | 10分 | 1.根据参选人拟投入本项目的装备的齐全性进行评分。以2分为基准分，根据亮点及缺点进行加减分。每项优(缺)点加(减)1分。 2.如本项目无法评判，则各参选人均得2分。 |
|  | 项目技术力量投入、人员配置 | 13分 | 评委根据投标人拟派本项目的项目负责人的工作经验、专业等级、执业资格，以及为了本项目实施拟成立的相应的项目组织机构的合理性、科学性，由评委进行横向比较，以8分为基准分，根据亮点及缺点进行加减分。每项优(缺)点加(减)2分，满分13分。 2.如本项目无法评判，则各参选人均得8分。 |
|  | 企业管理体系 | 3分 | 1.根据投标人的管理体系认证情况，由评委按以下标准进行评分：同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境质量管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证或（OSHMS）职业安全健康管理体系认证的得3分； 2.同时具有以上任意两项管理体系认证的得1分；其余情况不得分。 |
|  | 质保期、售后服务及其他 | 5分 | 根据参选人提供的相关增值服务，逐项加分，满分5分，无0分。 |
| 商务 评审 27分 | 近三年业绩及履约情况 | 20分 | 1. 1项相类似项目业绩一个得3分，提供5个及以上业绩得15分，业绩均须提供合同复印件。 2.加分项5分：与万华、能化集团控股企业的1项业绩加2分。与央企或国际知名公司的1项业绩加1分。 |
|  | 参选人综合实力 | 7分 | 1.企业类型 央企4分、国企3分、上市公司2分、其他1分。 2.资信等级 AAA 3分、AA 2分、A 1分、其他不得分。 |
| 总分 | 100分 |

B.报价部分（满分100分）：

评标委员会将附件报价单按下列方法计算合格参选人的报价部分得分，因综合考虑本次所需检修设备二三期占比较大，基本不需要更换备件，以人工服务和检测服务为主，所以计算分数时1、2项人工与检测费用占比70%，3项常用配件占比30%，四舍五入取小数点后2位数：

本项目最高限价：详见报价单。

扣分原则：

1.基准价为合理最低价。基准价通过以下方式产生：

1.1当参选人的报价偏离所有参选人报价的平均值40%时，不参与基准价计算。

1.2 经1.1修正后的参选人报价中的最低价定为基准价。

参选人的报价≤基准价的得分为满分(包括1.1不参与基准价计算的参选人)，评选价每高于基准价1%，扣0.5分（按比例）。

公式如下：

| Bn - B基准|

报价得分=100–                   ×100×Q

B基准

注：①Bn：入选参选人的评选价(包括1.1不参与基准价计算的参选人)；

②B基准：入选参选人评选价的最低价；

③Q值：折价分值，Q=0.5。

C.定标

A+B得分最高者将被评为本项目第一中选候选人。

四、以下情况作废标处理：

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的(如参选报价超过最高限价)。

3.合同付款方式不符合比选文件规定的。

4.未按规定格式要求编制参选文件的。

5.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

6.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

7.参选人有挂靠行为，其参选无效。

五、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人组建的评选委员会负责。

2.比选人将做比选会议记录。

3.参选人必须对其参选文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。比选人有权在评审过程中或签订合同之前对参选人参选文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，参选人应无条件配合比选人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在评审过程中，发现参选人有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还。若在中选后或执行合同过程中发现有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，比选人将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还，给比选人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人。

2.中选人确定后，比选人将比选结果通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中选候选人无法履行合同，比选人可以按照评选委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一

全厂应急电源设备综合技术服务框架协议

|  |  | 合同编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方： | 福建省东南电化股份有限公司 | 签订地点： | 福清江阴 |
| 乙方： |  | 签订日期： | 2024年 月 日 |

根据甲方采购项目需求，经双方友好协商，就乙方承接甲方检维修项目相关事宜，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规规定，双方签订如下协议：

一、服务概述：

1、 服务范围：甲方委托的甲方厂区内所有UPS、EPS、直流屏（含蓄电池）的整机检测、电池充放电检测以及日常设备维修等。

2、 服务地点：甲方厂区内

3、 服务方式：乙方根据甲方需求到现场进行技术服务。

二、服务内容和要求

1、服务内容

乙方按照相关服务内容项进行维修UPS、EPS、直流屏（含蓄电池）等。详见附件技术规格书。

2、服务要求

2.1、紧急故障处理：需紧急处理时，乙方在接到故障处理任务时必须在4个小时内到达甲方现场；

2.2、技术服务结果：所服务的设备以能达到正常使用为原则。

3 、 质量保证

3.1 乙方应建立质量保证体系，确保服务质量符合要求。

3.2 甲方有权在任何时间，就服务对乙方的质量体系和记录进行检查及监督。

3.3 对质量保证体系的遵守不免除或减轻乙方在本协议下承担的任何责任、义务或职责。

3.4 质保期：自维修后运行正常算起为12个月，如在质保期内出现维修问题由乙方承担后续无偿维修服务。

4、工作量确认

工程量以现场服务确认单的形式提交甲方，由甲方相关技术人员进行验收并对工作量做最终确认。

三 、双方责任

1、甲方工作

1.1甲方有权对现场维护项目及场外维修项目硬件的质量、进度、安全等进行监督检查，协调检维修施工中的有关事宜，并对乙方检维修施工进行全过程跟踪监督和管理。乙方履行协调义务或受甲方监督检查，均不代表甲方承诺对乙方的行为承担任何责任，更不因此构成对乙方所应承担的各项责任和义务的减轻或豁免。

1.2甲方为乙方的检维修服务提供配合。

2、乙方工作

2.1 检维修结束后乙方向甲方提供更换的配件清单一式二份。

2.2 严格按本合同约定及甲方要求的质量、进度进行安全文明检维修施工。

2.3必须服从甲方的管理。

2.4制定和优化质量保证体系，有效控制检维修施工质量。

2.5乙方人员必须遵纪守法，乙方人员发生的违法、乱纪（盗窃、打架斗殴）事件，乙方承担由此造成法律责任和各种经济损失。

2.6乙方对现场安全防护设施在施工中应严加保护，若必须拆除时应由甲方批准后方可变动，施工完毕必须恢复。按照安全文明的有关规定组织施工，施工现场料、物具堆放有序，整洁卫生，达到工完、料尽、场地清。

2.7施工安全责任由乙方承担，发生各类安全事故，乙方应及时报告甲方，不得隐瞒。甲方有权根据有关规定组织、参与事故的调查处理。

2.8 乙方工作人员进入施工现场实行进出场登记制度（登记身份证的全部信息），登记表由乙方项目负责人签字认可后提交甲方。

3、乙方应遵守以下安全条件：

3.1应办临时出入证，进入现场应进行“三级”(即厂级、车间级、班组级)安全教育。

3.2应认真贯彻执行国家《安全生产法》、《安全生产条例》、《消防法》、《环境保护法》、《劳动法》和《职业卫生防治法》等法律法规，以及遵守“甲方”的各项安全管理制度。

3.3应按规定穿戴好劳动保护用品，进入检修现场须戴好安全帽，登高作业须佩带好安全带，禁止穿拖鞋。

3.4应严格遵守防火防爆等禁令和规定，不准携带火种等危险物品进入生产区，严禁在厂区内抽烟。

3.5严禁酒后上班，上班期间严禁饮酒、赌博。

3.6进入厂区的车辆应遵守厂内交通管理有关规定和各种安全制度，申报厂内临时通行证，按厂内行停车标志认真执行。

四、服务费结算方式

1、服务费用及结算方式

甲方全厂UPS、EPS、直流屏（含蓄电池）维护服务费用为设备服务费用，该服务费用包括技术服务费、工时费、差旅食宿费等。其中整机检测费及电池充放电检测费为     元（税率   %），合同生效，乙方完成该项服务，出具报告并开具正式增值税专用发票（税率  %）提交给甲方，经甲方验收合格后30个工作日内100%支付。

设备服务费（含税价）具体价格根据比选递交的报价单进行结算。

2、硬件更换费用结算

2.1、UPS、EPS、直流屏（含蓄电池）维修工时费为每人每天（8小时）   元，维修时如需更换硬件备件由乙方提供，具体价格根据附件《硬件更换费用清单》进行结算，如不在清单范围内的根据市场价格合理报价，具体数量、型号甲方核实、确认。

2.2硬件更换工程签证与结算管理

(1)、工程签证：乙方每次服务完成并提供相关资料后，甲方以签《现场服务确认单》进行验收。

（2）、乙方根据甲方的签证和协议规定的技术服务单价，编制结算书（电子版及1份签字盖章的纸质版原件）送甲方审核，再根据甲方审核后的金额，开具增值税专用发票（税率  %）并提交付款通知单（签字的纸质版原件 ）给甲方，每季度结算一次。

五、 争议、违约和索赔

1、争议：甲乙双方在履行合同过程中，发生争议和纠纷时，双方应友好协商解决，经协商无法解决时，应由甲方所在地法院解决。

2、违约：任何一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定要求，应承担违约责任并向对方支付违约金，具体以下列约定为准。本条关于违约责任的约定，与合同其他条款关于违约责任的约定可同时适用。

2.1 甲方未按照合同约定支付检维修服务费的，按照银行同期同类贷款基准利率标准支付利息。

2.2 乙方提供的检修服务达不到合同约定的质量标准，乙方应无偿返修或返工，并承担由此给甲方造成的损失。

2.3 乙方违反施工规范、操作规范、技术要求等造成施工质量低劣及带来损失，甲方有权要求乙方整改，乙方不得拒绝接受甲方的整改通知。整改费用由乙方承担，并由乙方承担由此给甲方造成的损失。

2.4 乙方检维修施工期间，因不可归责于甲方的原因造成甲方、乙方或第三方人身、财产损失的，乙方承担赔偿责任，不可抗力等法律另有规定的除外。

2.5乙方违反本合同约定，经甲方指出后未在甲方规定期限更正的，甲方视情况提前解除本合同并拒绝支付应付款项。

六、协议份数及生效、失效

1、本协议经双方签订后生效。

2、本协议未尽事宜，如需更改经双方协商后可另签补充协议。

七、 合同份数及生效、失效：

本合同自2024年2月  日起至2026年2月  日一式 叁份，甲方执　贰 份，乙方执 壹份，具有同等法律效力，双方签字或盖章后生效。合同附件为本合同不可分割的部分，也具有同等法律效力。

| 甲方: 福建省东南电化股份有限公司 | 乙方: |
| --- | --- |
| 地址 : 福建省福州市福清市江阴镇江阴工业集中区国盛大道3号 | 地址 : |
| 法定代表人：陈清忠 | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话号码：0591-86552309 | 电话号码： |
| 开户银行：中国建设银行福建省分行营业部 | 开户银行： |
| 帐 号：3500 1002 4060 5000 8558 | 帐 号： |
| 纳税人识别号：913500007051010634 | 纳税人识别号： |
| 投诉电话：0591-86552258 |  |
| 投诉邮箱：seecsw@fjpec.com.cn |  |

附件二：技术规格书

《全厂应急电源设备综合技术服务项目》技术规格书及相关图片详见比选文件附件

附件三：参选文件格式

参选文件格式

本项目参选文件应分为二册，第一册为商务和技术文件，第二册为报价书。二册文件需分册装订、密封并加盖公章。

第一册商务和技术文件格式

福建省东南电化股份有限公司

项目

参选文件

(第一册  商务和技术文件)

参选人:              （盖参选单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：     年    月     日

第一册

第一章 商务和资格文件

目   录

1.1承诺函

1.2 商务偏离表

1.3资格证明文件

1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书

1.3.2法定代表人授权委托书

1.3.3参选人满足资格要求的业绩情况表

1.3.4比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

1.3.5参选保证金

1.1承诺函

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日

1.2 商务偏离表

商务偏离表

| 序号 | 比选文件的 商务条款 | 参选文件的 商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.3资格证明文件

1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书

法人营业执照或事业单位法人证书

致：福建省东南电化股份有限公司

现附上我方法人营业执照（事业单位法人证书）复印件，该执照复印件与原件一致，真实有效。

详见附件。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

附件：法人营业执照（事业单位法人证书）复印件(盖章)

1.3.2法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司

项目的意向参选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

参选人（参选单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:           职务:

身份证号码：

联系方式：

附件：法定代表人及委托代理人身份证复印件(盖章)

1.3.3参选人满足资格要求的业绩情况表

参选人满足资格要求的业绩情况表

致：福建省东南电化股份有限公司

根据本比选项目的业绩要求，本单位符合比选文件要求的业绩证明见下表及随表附上的相关证明文件。

| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 销售或 成功运行时间 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.参选人应按照参选文件要求附上相关证明资料，否则，业绩不计。

2.本单位保证上表所述内容及随表附上的相关证明材料均真实、准确的。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.3.4比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

（1）参选人根据比选文件中关于参选人资格合格条件的其它证明材料（需加盖参选人单位公章）。如未被列为失信被执行人证明材料等（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）。

（2）参选人根据比选文件规定（特别是商务技术评分部分要求）提供的与本项目相关的其它资料（相关材料均需加盖参选人单位公章）。

1.3.5参选保证金

参选人应按比选文件要求提交参选保证金，否则其参选资格将被拒绝。

（应附上参选保证金汇入指定帐户的有关银行汇款单据复印件及本企业经人民银行批准的基本存款帐户开户许可证复印件(或基本存款帐户开立银行出具的基本存款账户信息)并加盖参选人单位公章）

第一册

第二章 技术文件

目   录

2.1技术偏离表

2.2供货范围清单

2.3伴随服务内容、方案及承诺

2.4项目实施方案

2.5比选文件要求提供的其他技术方面的文件

2.1技术偏离表

技术偏离表

| 序号 | 比选文件的 技术条款 | 参选文件的 技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

2.2供货范围清单

供货范围清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：以上货物质量、供货期等内容符合比选文件技术规格书的要求。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

2.3伴随服务内容、方案及承诺

至少应包括：参选人应提供的与供货有关的辅助服务，如运输、保险、指导安装、调试、试运行、验收、技术协助、技术培训承诺、售后服务承诺以及合同中规定承包人应承担的其它义务。重点考虑设备指导安装及调试、性能测试方案、防锈油漆适应长途运输和长时间存放方案、运输设备等的防湿、包装方案等。

2.4项目实施方案

项目实施方案

（参选人应结合《技术规格书》的要求、技术评分内容及自身优势编制项目实施方案）

2.5比选文件要求提供的其他技术方面的文件

比选文件要求提供的其他技术方面的文件

第二册报价书

(单独分册、装订、密封、盖章)

全厂应急电源设备综合技术服务参选报价单

| 1、设备巡检、抢修的人工费用 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 设备功率段 | 单位 | 数量 | 单次最高限价 （元） | 报价 （元） | 备注 |
| 1 | UPS | 30KVA | 台套 | 1 | 1080 |  | 每个季度巡检 费用 |
| 2 |  | 40KVA | 台套 | 1 | 1080 |  |  |
| 3 |  | 60KVA | 台套 | 1 | 1620 |  |  |
| 4 |  | 80KVA | 台套 | 1 | 1620 |  |  |
| 5 |  | 120KVA | 台套 | 1 | 3240 |  |  |
| 6 | 直流屏 |  | 台套 | 1 | 1080 |  |  |
| 7 | 柴油发电机组 | 200kw以下 | 台套 | 1 | 1080 |  |  |
| 8 |  | 201-800KW | 台套 | 1 | 1620 |  |  |
| 9 |  | 800KW以上 | 台套 | 1 | 2160 |  |  |
| 10 | EPS | 20KVA | 台套 | 1 | 1080 |  |  |
| 11 |  | 30KVA | 台套 | 1 | 2160 |  |  |
| 12 | 应急抢修 | 工时费 | 台班/人 | 1 | 1620 |  |  |
| 13 |  | 差旅费 | 人/往返 | 1 | 864 |  |  |
| 14 |  | 住宿餐补 | 台班/人 | 1 | 540 |  |  |
| 15 | 小计 |  |  |  |
| 2、ups、eps、直流屏停机检修及蓄电池放电检测费用 |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 单次检测费用最高限价 （元） | 报价 （元） | 备注 |
| 1 | UPS | 30K | 台 | 1 | 1242 |  | 含设备性能、 电气元器件、 二次回路、开 关的检测 |
| 2 |  | 40K | 台 | 1 | 1863 |  |  |
| 3 |  | 60K | 台 | 1 | 2236 |  |  |
| 4 |  | 80K | 台 | 1 | 2484 |  |  |
| 5 |  | 120K | 台 | 1 | 3726 |  |  |
| 6 |  | 旁路柜 | 台 | 1 | 994 |  |  |
| 7 |  | 配电柜 | 台 | 1 | 994 |  |  |
| 8 | EPS | 20K | 台 | 1 | 1863 |  |  |
| 9 |  | 30K | 台 | 1 | 2484 |  |  |
| 10 | 直流屏 |  | 台 | 1 | 2484 |  |  |
| 11 | 充电屏 |  | 台 | 1 | 1863 |  |  |
| 12 | 联络屏 |  | 台 | 1 | 1242 |  |  |
| 13 | 馈线屏 |  | 台 | 1 | 1242 |  |  |
| 14 | 分屏 |  | 台 | 1 | 1863 |  |  |
| 15 | 逆变屏 |  | 台 | 1 | 2484 |  |  |
| 16 | 蓄电池 | 12V38AH以下 | 节 | 1 | 81 |  | 含电池检测及 假负载放电测 试 |
| 17 |  | 12V38-55AH | 节 | 1 | 171 |  |  |
| 18 |  | 12V60-99AH | 节 | 1 | 235 |  |  |
| 19 |  | 12V100-149AH | 节 | 1 | 258 |  |  |
| 20 |  | 12V150-160AH | 节 | 1 | 273 |  |  |
| 21 |  | 12V161-200AH | 节 | 1 | 308 |  |  |
| 22 |  | 2V200AH | 节 | 1 | 81 |  |  |
| 23 |  | 2V1200AH | 节 | 1 | 284 |  |  |
| 24 | 小计 |  |  |
| 3、常用配件费用 |
| (一) | UPS不间断电源 |
| 序号 | 型号/规格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 最高限价 （元） | 报价 |
| FR- UK/B313 | 主控板¦FR-UK/B3130T¦RoHS | 科华 | 1 | 板 | 5618.12 |  |
|  | 电源板¦FR-UK3130T¦RoHS | 科华 | 1 | 板 | 5134.84 |  |
|  | 取样板¦FR-UK3130T¦RoHS | 科华 | 1 | 板 | 4873.06 |  |
|  | 整流电源板¦FR-UK3130T¦RoHS | 科华 | 1 | 板 | 3262.13 |  |
|  | 电容板¦FR-UK3130T¦RoHS | 科华 | 1 | 板 | 2550.64 |  |
|  | 整流控制板¦FR-UK3130T¦RoHS | 科华 | 1 | 板 | 3490.34 |  |
|  | 显示板¦FR-UK/B3130T¦RoHS | 科华 | 1 | 板 | 3382.95 |  |
|  | 整流控制DSP板¦FR-UK3350¦RoHS | 科华 | 1 | 板 | 3288.98 |  |
| 0PG(V5. 0)348V | 风机 | 科华 | 1 | 只 | 212.10 |  |
|  | 风机AA1752HB- | 科华 | 1 | 只 | 724.92 |  |
|  | 熔断器RGS4¦φ16*46¦660V¦63A¦RoHS | 科华 | 1 | 只 | 194.66 |  |
|  | IGBT模块¦2MBI300U2B-060- | 科华 | 1 | 只 | 2933.24 |  |
|  | 晶闸管¦SKKT92/12E¦1200V¦95A¦93*20/φ | 科华 | 1 | 只 | 671.22 |  |
|  | 晶闸管¦SKKT162/16E¦1600V¦160A¦94*30/φ | 科华 | 1 | 只 | 1745.17 |  |
|  | 电解电容¦CD136¦450v¦4700uF¦±20%¦直径*高 | 科华 | 1 | 只 | 886.01 |  |
| FR- UK/B314 0PG(V5. 0) | 主控板¦FR-UK/B3140T¦RoHS | 科华 | 1 | 板 | 6242.35 |  |
|  | 电源板¦FR-UK3130T¦RoHS | 科华 | 1 | 板 | 5134.84 |  |
|  | 取样板¦FR-UK3150T¦RoHS | 科华 | 1 | 板 | 5349.63 |  |
|  | 整流电源板¦FR-UK3130T¦RoHS | 科华 | 1 | 板 | 3423.22 |  |
|  | 电容板¦FR-UK3150T¦RoHS | 科华 | 1 | 板 | 3288.98 |  |
|  | 整流控制板¦FR-UK3150T¦RoHS | 科华 | 1 | 板 | 3825.95 |  |
|  | 整流控制DSP板¦FR-UK3350¦RoHS | 科华 | 1 | 板 | 3288.98 |  |
|  | 显示板¦FR-UK/B3130T¦RoHS | 科华 | 1 | 板 | 3356.10 |  |
|  | 整流电源板¦FR-UK3120(V5.0)¦ROHS | 科华 | 1 | 板 | 3382.95 |  |
|  | 风机 | 科华 | 1 | 只 | 308.76 |  |
|  | 风机AA1752HB- | 科华 | 1 | 只 | 738.34 |  |
|  | 熔断器RGS17¦φ22*50¦600V¦100A¦RoHS | 科华 | 1 | 只 | 201.37 |  |
|  | IGBT模块¦2MBI300U2B-060- | 科华 | 1 | 只 | 2933.24 |  |
|  | 晶闸管¦SKKT162/16E¦1600V¦160A¦94*30/φ | 科华 | 1 | 只 | 1691.47 |  |
|  | 晶闸管¦MCC200-16iO1¦1600V¦216A¦80/φ | 科华 | 1 | 只 | 1879.42 |  |
|  | 电解电容¦CD136¦450v¦4700uF¦±20%¦直径*高 | 科华 | 1 | 只 | 879.30 |  |
| EPWUPS6 0KU6P | Display (0J-0N-31012890-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 4184.23 |  |
|  | Control board (0J-0P-31013392-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 5038.51 |  |
|  | PSU board (0J-0P-31013202-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 2188.00 |  |
|  | Fan fuse (0J-0N-31012956-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 78.45 |  |
|  | Fan power fuse (0J-0N-31012955-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 78.45 |  |
|  | Sampling board (0J-0P-31012876-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 310.33 |  |
|  | Fan (0J-0N-31012839-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 1856.75 |  |
|  | AC capacitors (0J-0N-31012828-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 2379.78 |  |
|  | DC capacitors (0J-0N-31013191-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 3451.99 |  |
|  | Inverter IGBT (0J-0N-31012823-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 6886.54 |  |
|  | IGBT parallel driver (0J-0P-31012870-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 505.59 |  |
|  | Rectifier SCR (0J-0N-31012817-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 1263.99 |  |
|  | SCR RC snubber (0J-0P-31013327-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 1061.75 |  |
|  | SCR driver board 6P (0J-0P-31012865-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 1201.22 |  |
|  | SCR driver board 12P (0J-0P-31012866-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 618.92 |  |
|  | Fan detect board (0J-0P-31012878-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 556.16 |  |
|  | Battery STS (0J-0N-31012817-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 1263.99 |  |
|  | SCR snubber (0J-0P-31013326-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 934.48 |  |
|  | Bypass and inverter STS (0J-0N-31012819- | 施耐德 | 1 | 件 | 1288.40 |  |
|  | SCR snubber (0J-0P-31013326-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 934.48 |  |
|  | PSU parallel board (0J-0P-31012885-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 505.59 |  |
|  | DC fuse (0J-0N-31012837-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 2493.10 |  |
|  | AUX PSU fuse (0J-0N-31013197-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 193.53 |  |
| EPWUPS6 0KH6P | Display (0J-0N-31012890-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 4184.23 |  |
|  | IGBT driver board (0J-0P-31013199-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 3425.84 |  |
|  | Control board (0J-0P-31013324-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 38198.52 |  |
|  | PSU board (0J-0P-31013202-00G*2) | 施耐德 | 1 | 件 | 2188.00 |  |
|  | Fan fuse (0J-0N-31012956-00G*8) | 施耐德 | 1 | 件 | 78.45 |  |
|  | Fan power fuse (0J-0N-31012955-00G*3) | 施耐德 | 1 | 件 | 78.45 |  |
|  | Sampling board (0J-0P-31012876-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 310.33 |  |
|  | Fan (0J-0N-31012839-00G*8) | 施耐德 | 1 | 件 | 1856.75 |  |
|  | AC capacitors (0J-0N-31013192-00G*3) | 施耐德 | 1 | 件 | 1961.36 |  |
|  | DC capacitors (0J-0N-31013191-00G*5) | 施耐德 | 1 | 件 | 3451.99 |  |
|  | Inverter IGBT (0J-0N-31012822-00G*6) | 施耐德 | 1 | 件 | 5422.06 |  |
|  | IGBT mine driver board (0J-0P-31012869- | 施耐德 | 1 | 件 | 177.83 |  |
|  | Rectifier SCR (0J-0N-31012817-00G*3) | 施耐德 | 1 | 件 | 1263.99 |  |
|  | rectifier SCR RC snubber (0J-0P-31013327- | 施耐德 | 1 | 件 | 1061.75 |  |
|  | SCR driver board 6P (0J-0P-31013323-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 19195.15 |  |
|  | Fan detect board (0J-0P-31012878-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 556.16 |  |
|  | Battery STS (0J-0N-31012817-00G*2) | 施耐德 | 1 | 件 | 1263.99 |  |
|  | Bypass and inverter STS (0J-0N-31012817- | 施耐德 | 1 | 件 | 1263.99 |  |
|  | STS SCR RC snubber (0J-0P-31013326-00G*8) | 施耐德 | 1 | 件 | 934.48 |  |
|  | PSU parallel board (0J-0P-31012885-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 505.59 |  |
|  | DC fuse (0J-0N-31012837-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 2493.10 |  |
|  | AUX PSU fuse (0J-0N-31013197-00G*4) | 施耐德 | 1 | 件 | 193.53 |  |
|  | Display (0J-0N-31012890-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 4184.23 |  |
| EPWUPS8 0KH6P | IGBT driver board (0J-0P-31013199-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 3425.84 |  |
|  | Control board (0J-0P-31013324-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 38198.52 |  |
|  | PSU board (0J-0P-31013202-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 2188.00 |  |
|  | Fan fuse (0J-0N-31012956-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 78.45 |  |
|  | Fan power fuse (0J-0N-31012955-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 78.45 |  |
|  | Fan (0J-0N-31012839-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 1856.75 |  |
|  | Fan (0J-0N-31012840-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 5657.43 |  |
|  | AC capacitors (0J-0N-31012828-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 2379.78 |  |
|  | DC capacitors (0J-0N-31013191-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 3451.99 |  |
|  | Inverter IGBT (0J-0N-31012823-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 6886.54 |  |
|  | IGBT mine driver board (0J-0P-31012869- | 施耐德 | 1 | 件 | 177.83 |  |
|  | Rectifier SCR (0J-0N-31012819-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 1288.40 |  |
|  | rectifier SCR RC snubber (0J-0P-31013327- | 施耐德 | 1 | 件 | 1061.75 |  |
|  | SCR driver board 6P (0J-0P-31013323-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 19195.15 |  |
|  | Fan detect board (0J-0P-31012878-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 556.16 |  |
|  | Battery STS (0J-0N-31012819-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 1288.40 |  |
|  | Bypass and inverter STS (0J-0N-31012819- | 施耐德 | 1 | 件 | 1288.40 |  |
|  | STS SCR RC snubber (0J-0P-31013326-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 934.48 |  |
|  | PSU parallel board (0J-0P-31012885-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 505.59 |  |
|  | DC fuse (0J-0N-31012953-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 2580.27 |  |
|  | AUX PSU fuse (0J-0N-31013197-00G) | 施耐德 | 1 | 件 | 193.53 |  |
| （二） | EPS消防应急电源 |
| 1 | 大屏幕LCD驱动板及DSP控制板，显示屏 | 易事特 | 1 | 套 | 7614.00 |  |
| 2 | EPS转换板 | 易事特 | 1 | 块 | 901.80 |  |
| 3 | EPS显扣板 | 易事特 | 1 | 块 | 2700.00 |  |
| 4 | 主控板 | 易事特 | 1 | 块 | 4860.00 |  |
| 5 | 整流触发板 | 易事特 | 1 | 块 | 637.20 |  |
| 6 | 整流吸收板 | 易事特 | 1 | 块 | 756.00 |  |
| 7 | 6脉冲整流控制板 | 易事特 | 1 | 块 | 2376.00 |  |
| 8 | 6脉冲整流采用板 | 易事特 | 1 | 块 | 1620.00 |  |
| 9 | 逆变驱动板 | 易事特 | 1 | 块 | 1242.00 |  |
| 10 | 大屏幕LCD驱动板 | 易事特 | 1 | 块 | 2527.20 |  |
| 11 | EPS显示采样板V2 | 易事特 | 1 | 块 | 1080.00 |  |
| 12 | 大屏幕DSP控制板 | 易事特 | 1 | 块 | 3564.00 |  |
| 13 | 电源小板(三进三出） | 易事特 | 1 | 块 | 2160.00 |  |
| 14 | EPS启动板 | 易事特 | 1 | 块 | 1134.00 |  |
| 15 | IGBT吸收板 | 易事特 | 1 | 块 | 604.80 |  |
| 16 | 200A模块 | 易事特 | 1 | 个 | 1188.00 |  |
| 17 | 110A可控硅 | 易事特 | 1 | 个 | 864.00 |  |
| 18 | 57A可控硅 | 易事特 | 1 | 个 | 489.24 |  |
| 19 | 42A可控硅 | 易事特 | 1 | 个 | 356.40 |  |
| 20 | 27A可控硅 | 易事特 | 1 | 个 | 448.20 |  |
| 21 | CR66-215A/660V沪熔 | 易事特 | 1 | 个 | 475.20 |  |
| 22 | CR62-160A/660V沪熔 | 易事特 | 1 | 个 | 216.00 |  |
| 23 | CR62-200A/660V沪熔 | 易事特 | 1 | 个 | 810.00 |  |
| 24 | AG-320240A4STQW-02H(N)ROHS显示屏 | 易事特 | 1 | 块 | 2484.00 |  |
| 25 | CD13A-3300UF/450VR0HS | 易事特 | 1 | 个 | 410.40 |  |
| 26 | S6008AROHS触摸镜片 | 易事特 | 1 | 块 | 410.40 |  |
| （三） | 直流电源屏 |
| 1 | 充电模块 | 三辰 | 1 | 块 | 3240.00 |  |
| 2 | 开关量单元 | 三辰 | 1 | 块 | 3132.00 |  |
| 3 | 电压采样盒 | 三辰 | 1 | 块 | 1458.00 |  |
| 4 | 电源模块接线端子 | 三辰 | 1 | 块 | 1620.00 |  |
| 5 | 逆变电源模块 | 三辰 | 1 | 块 | 3186.00 |  |
| 6 | 监控模块 | 三辰 | 1 | 块 | 6264.00 |  |
| 7 | 65A开关 | 三辰 | 1 | 个 | 810.00 |  |
| 8 | 100A开关 | 三辰 | 1 | 个 | 1944.00 |  |
| 9 | 温度传感器 | 三辰 | 1 | 个 | 788.40 |  |
| 10 | AFM-P02/200 | 安奇奥 | 1 | 个 | 1625.40 |  |
| 11 | NPL65-12 12V 65AH | 三辰 | 1 | 个 | 1188.00 |  |
| 12 | NPL100-12 12V 100AH | 三辰 | 1 | 个 | 1490.40 |  |
| （四） | 柴油机 |
| 1 | 机油 | CI级 |  | 1 | 升 | 46.44 |  |
| 2 | 水箱三防水 | C365-8397 |  | 1 | 升 | 35.64 |  |
| 3 | 进口继电器 |  | 原厂 | 1 | 个 | 646.92 |  |
| 4 | 国产继电器 |  | 欣灵 | 1 | 个 | 162.00 |  |
| 5 | 阀控启动电池 | 12V 100AH | 骆驼 | 1 | 个 | 1490.40 |  |
| 6 | 阀控启动电池 | 12V 200AH | 骆驼 | 1 | 个 | 1944.00 |  |
| 7 | 24V外置充电器 | 固定发电机组（10A） | 众智 | 1 | 个 | 1728.00 |  |
| 8 | 控制器 | HC6110 | 安讯 | 1 | 个 | 4158.00 |  |
| 菲亚特 | 空气滤清器 |  | 原厂 | 1 | 件 | 756.00 |  |
|  | 机油滤清器 |  | 原厂 | 1 | 件 | 356.40 |  |
|  | 柴油滤清器 |  | 原厂 | 1 | 件 | 334.80 |  |
|  | 风扇皮带 |  | 原厂 | 1 | 件 | 626.40 |  |
|  | 喷油器 |  | 原厂 | 1 | 件 | 2782.08 |  |
|  | 水泵总成 |  | 原厂 | 1 | 件 | 3080.16 |  |
|  | 进气阀 |  | 原厂 | 1 | 件 | 360.72 |  |
|  | 排气阀 |  | 原厂 | 1 | 件 | 397.44 |  |
|  | 低油压感应器 |  | 原厂 | 1 | 件 | 1495.80 |  |
|  | 高水温感应器 |  | 原厂 | 1 | 件 | 1495.80 |  |
|  | 速度传感器 |  | 原厂 | 1 | 件 | 2290.68 |  |
|  | 启动马达 |  | 原厂 | 1 | 件 | 7948.80 |  |
|  | 水箱 |  | 原厂 | 1 | 件 | 9888.48 |  |
|  | 充电发电机 |  | 原厂 | 1 | 件 | 7948.80 |  |
|  | 波纹管 |  | 原厂 | 1 | 件 | 1788.48 |  |
| 康明斯 机组备 件 | 柴油滤清器 |  | 原厂 | 1 | 件 | 378.00 |  |
|  | 机油滤清器 |  | 原厂 | 1 | 件 | 399.60 |  |
|  | 空气滤清器 |  | 原厂 | 1 | 件 | 918.00 |  |
|  | 启动马达 |  | 原厂 | 1 | 件 | 7948.80 |  |
|  | AVR |  | 原厂 | 1 | 件 | 6298.56 |  |
|  | 水泵总成 |  | 原厂 | 1 | 件 | 10217.88 |  |
|  | 风扇皮带 |  | 原厂 | 1 | 件 | 695.52 |  |
|  | 温度传感器 |  | 原厂 | 1 | 件 | 1495.80 |  |
|  | 油压传感器 |  | 原厂 | 1 | 件 | 1491.48 |  |
|  | 速度传感器 |  | 原厂 | 1 | 件 | 1738.80 |  |
|  | 充电发电机 |  | 原厂 | 1 | 件 | 7948.80 |  |
|  | 节温器 |  | 原厂 | 1 | 件 | 2285.28 |  |
|  | 喷油器 |  | 原厂 | 1 | 件 | 2782.08 |  |
|  | 进气阀 |  | 原厂 | 1 | 件 | 1460.16 |  |
|  | 排气阀 |  | 原厂 | 1 | 件 | 1520.64 |  |
|  | 调速板 |  | 原厂 | 1 | 块 | 5238.00 |  |
| 卡特彼 勒油机 800KW | 空气滤清器 | 8N6309 | 原厂 | 1 | 个 | 1295.40 |  |
|  | 柴油滤清器 | 1R-0718 | 原厂 | 1 | 个 | 409.67 |  |
|  | 机油滤清器 | 1R-0726 | 原厂 | 1 | 个 | 420.94 |  |
|  | EMCPⅡ+系列控制器 | 34/35系列 | 原厂 | 1 | 块 | 29592.00 |  |
|  | 控制器（告警模块） | 35系列 | 原厂 | 1 | 块 | 7516.80 |  |
|  | 电喷控制板 | 34/35系列 | 原厂 | 1 | 块 | 25056.00 |  |
|  | 执行器模块 | 调整转速的控制模块 | 原厂 | 1 | 个 | 3758.40 |  |
|  | 启动马达（含电磁开 关） |  | 原厂 | 1 | 个 | 25833.60 |  |
|  | 启动电磁开关 |  | 原厂 | 1 | 个 | 1252.80 |  |
|  | 节温器 |  | 原厂 | 1 | 个 | 2505.60 |  |
|  | 温度传感器 |  | 原厂 | 1 | 个 | 1503.36 |  |
|  | 油压传感器 |  | 原厂 | 1 | 个 | 2505.60 |  |
|  | 速度传感器 |  | 原厂 | 1 | 个 | 2505.60 |  |
|  | 正时传感器 |  | 原厂 | 1 | 个 | 2505.60 |  |
|  | 水箱 |  | 原厂 | 1 | 个 | 44150.40 |  |
|  | 水泵 |  | 原厂 | 1 | 个 | 10022.40 |  |
|  | 皮带 |  | 原厂 | 1 | 个 | 751.68 |  |
|  | 手动输油泵 |  | 原厂 | 1 | 个 | 626.40 |  |
|  | 卡特彼勒充电器 | 24V | 原厂 | 1 | 个 | 6264.00 |  |
|  | AVR板 |  | 原厂 | 1 | 块 | 10994.40 |  |
| 卡特彼 勒油机 2400KW | 空气滤清器 | 269-7041 | 原厂 | 1 | 个 | 2807.52 |  |
|  | 柴油滤清器 | 1R-0755 | 原厂 | 1 | 个 | 860.67 |  |
|  | 机油滤清器 | 1R-0726 | 原厂 | 1 | 个 | 734.14 |  |
|  | EMCP3.3系列控制器 | C系列 | 原厂 | 1 | 块 | 25056.00 |  |
|  | 控制器（告警模块） |  | 原厂 | 1 | 块 | 18792.00 |  |
|  | 电喷控制板 |  | 原厂 | 1 | 块 | 38880.00 |  |
|  | 执行器模块 |  | 原厂 | 1 | 块 | 18792.00 |  |
|  | 启动马达（包括启动电 磁开关） |  | 原厂 | 1 | 个 | 29592.00 |  |
|  | 启动电磁开关 |  | 原厂 | 1 | 个 | 1503.36 |  |
|  | 节温器 |  | 原厂 | 1 | 个 | 1879.20 |  |
|  | 温度传感器 |  | 原厂 | 1 | 个 | 3758.40 |  |
|  | 油压传感器 |  | 原厂 | 1 | 个 | 1503.36 |  |
|  | 速度传感器 |  | 原厂 | 1 | 个 | 1879.20 |  |
|  | 正时传感器 |  | 原厂 | 1 | 个 | 1879.20 |  |
|  | 水箱 |  | 原厂 | 1 | 个 | 187920.00 |  |
|  | 水泵 |  | 原厂 | 1 | 个 | 22550.40 |  |
|  | 皮带 |  | 原厂 | 1 | 个 | 3257.28 |  |
|  | 手动输油泵 |  | 原厂 | 1 | 个 | 626.40 |  |
|  | 卡特彼勒充电器 | 24V | 原厂 | 1 | 个 | 6264.00 |  |
|  | AVR板 |  | 原厂 | 1 | 块 | 20044.80 |  |
| 注上述1、2项人工与检测费用合计 元， %税率，3项常用配件合计金额 元， %税率 |
| 注：上述1、2项人工与检测费用为 %税率，3项常用配件为 %税率 |

注：以上提供的零配件必须原厂正品，并提供备品备件采购合同或相关正品渠道证明，如果在清单中没有的产品参考上述同类型产品价格，或另行报价，报价不高于市场价，报价含税（税率13%），参选报价高于参选最高限价视为无效报价。

参选人根据技术规格书自行编制检测方案。

参选人：                                 （加盖参选单位公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

或其授权委托代理人：                  _（签字）

编制时间：       年   月   日